附件2：

项目要求

一、项目情况

该项目主要建设内容包含：公有建筑保护修缮及活化利用约25116平方米，沿街立面历史风貌修复提升约2210米，传统街巷立面及路面整治改造约38201平方米，配套停车场等基础设施约15300平方米。该项目合同价约9900万元，全过程试验检测费约40万元。（详见初步设计图纸）。

二、服务内容

（一）检测范围及内容（包括但不限于）：

对上述项目的道路工程、排水工程、绿化工程、照明工程、交通工程、强弱电等建设内容（包含但不限于路基及路面弯沉，参与管道功能性试验等）从开工至项目竣工验收合格的全过程试验检测，按国家规范出具所有试验检测报告，并承担相应的法律责任。

（二）检测要求：

（1）抽检项目均应在验收前完成试验检测，数量以实际发生并经相关单位审核确认为准。

（2）中标人必须现场收样，确保试验数据的客观、公正、科学；中标人所完成的工作内容必须达到国家相关法规对环境保护的要求。

（3）中标人须编制切实可行的检测方案，并按审批后的方案实施。

（4）中标人只对招标人负责，严禁擅自听从监理单位与施工单位的不合法或不合理意见，否则予以处罚直至终止合同。

（5）中标人接到通知后必须及时完成试验检测工作，反馈试验检测结果，以确保施工工序正常开展及工期安排的总体需要。

（6）中标人的试验检测结果，要以书面形式给招标人及监理；如果发现试验检测结果不合格，需第一时间通知招标人。

（7）中标人须定期向招标人汇报月度检测内容，以便使试验检测工作更好地服务于工程施工。

（8）中标人人员要服从招标人的协调与安排，及时完成招标人临时指派的其他试验检测任务，按照招标人的要求参加工程调度会等。

（9）中标人须保证出具的试验检测数据能够准确、及时、真实，并对出具的所有试验报告负法律责任。

（10）现场检测须符合设计及规范要求，取样分布、分层均匀，负责全路段过程检测，中标人违反上述规定要求，造成工程质量、安全事故的，招标人将依据国家有关规定，追究其责任。

（11）检测人员驻场办公，配备必要的设备以适应必须在项目现场试验检测的服务需要，食宿、交通、通信等费用自理。

（12）招标方（或施工方）对检测结论有异议的，招标方有权委托具备相同或更高资质的检测机构进行复检。复检结论与原检测结论相同，由异议方支付复检费用；反之，则由检测方承担复检费用，并承担相应责任。

（13）工程质保期内，招标方有权要求中标人提供本项目工程检测服务。

（14）检测周期满足工程实际推进和规范要求，按时按质出具检测报告。

（15）招标方向中标人发出巡查或质量监督抽查验证工程质量检测通知后，中标人应积极响应，在1天内到达项目现场开展检测工作；若中标人未按规定时间到达项目现场完成检测工作的，招标方有权要求中标人承担相应的损失，或委托具备资质的检测机构进行检测，因此增加的费用由中标人承担，招标方有权从检测服务费用的结算中扣除相关的损失和增加的费用；2 次未按上述要求履行检测服务的，招标方有权终止合同并没收履约担保金。

（16）质量监督抽查验证工程质量检测在每次检测工作完成后，按项目进度时间节点中标人需向招标方提交 3 套试验检测报告，工程交工验收会议 15 日前向招标方提交 6 套完整的检测报告，巡查工程质量检测工作完成后 2 日内向招标方提交 6 套完整的巡查报告。

（17）检测服务的目标：除合同另有约定外，应当符合国家有关法律法规和标准规范，满足合同约定、相关检测规范及竣工验收的要求；因中标人履约不当、超规范要求的“多检”、不符合规范要求的“漏检”和“少检”，招标人将依据相关法律法规追究责任方责任，造成损失的，将依法追偿。

（18）未经招标方同意，中标人不得擅自更换项目负责人和检测人员；在征得招标方同意后，且保证不影响检测工作正常进行的前提下，按照“同资质更换”或“以高换低”的原则进行更换；虽经招标方同意更换的人员，招标方也有权收取项目负责人、检测人员每人/次 1000 元、500 元的资格审查费，审查费由招标方直接从审查后最近日期的结算中扣除；更换的人员超过合同人数的 30%，招标方有权终止合同并没收履约担保金。

（19）为了履行检测服务，中标人应指定一名授权代表与招标方建立工作联系。（20）中标人违反检测合同的规定，将检测服务的任何部分分包，或因其职员失职、渎职造成招标方经济损失的，招标方有权视情节程度，部分或全部扣除履约担保金直至终止合同，由此造成的损失由中标人负责。

（21）技术标准和要求符合国家相关质量检测规范。

（22）各单项工程实施检测过程中，需由检测机构自行前往项目现场收件，因此造成的差旅费用含于报价之中，不另行计费。

（23）中标人租赁或建设分支机构的费用包含于本次投标报价中，不单独支付。

（24）工程结算中，无论各单项工程的工程量是否增加，无论建安费用增减，投标人的中标价均不予调整。

（25）本次招标中标人的中标价包含为满足相关检测规范或标准要求而进行的各项准备工作、专家评审费、会务费、临时设施的建设费用、人员培训、差旅费、技术检测费等全部费用，结算时不得调整。

（26）在项目实施过程中，如需工程结构可靠性鉴定，由中标人委托第三方具有建设行业主管部门颁发的建设工程结构可靠性鉴定授权资质证书的单位实施，此项费用已包含在项目总价中，所产生的费用由中标人承担。

（三）结算方式：

1.检测标准：执行《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》（GB50618 -2011），该规范无明确规定的执行《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1—2017）。

2.检测数量的确认：由招标人、各单项工程的施工单位共同确定检测数量。

3.不符合规范要求的“漏检”和“少检”，除按规定补充检测外，并处以相应“漏检”和“少检”项目检测费用的50%罚款，情形严重的，将报送相关建设或交通行政主管部门进行处罚。

4.全过程试验检测服务费为：费用包干，中标后无论建安费用增减，中标价均不予调整。

（四）成果文件的提交：

除相关部门要求提交的材料外，需将各原材料的检测报告、专项工程的检测报告等成果文件提交给招标人。

(五)主要技术标准、规范、规程（包括但不限于）

1.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1 -2008

2.《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》（GB50618 -2011）

3.《公路工程质量检验评定标准（第一册土建工程）》（JTG F80/1—2017）

4.《城市道路工程设计规范》（CJJ37 -2012）

5.《公路路基设计规范》（JTG D30 -2015）

6.《无障碍设计规范》（GB50763 -2012）

7.《公路工程技术标准》（JTG BOl-2014）

8.《公路沥青路面设计规范》（JTG D50—2017）

9.《城市道路交通工程项目规范》（GB 55011-2021）

10.《城市道路照明设计标准》（CJJ 45 -2015）

11.《公路照明技术条件》（GB／T 24969 -2010）

12.《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89 -2012）

13.《公路路线设计规范》（JTG D20 -2017）

14.《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363—2019）

15.《公路桥梁抗震设计规范》（JTG/T 2231 –01―2020）

16.《室外排水设计标准》（GB50014 -2021）

17.《城市工程管线综合规划规范》（GB 50289-2016）

18.《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069—2002）

19.《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268—2008）

20.《公路排水设计规范》（JTG/TD33 -2012）

21.《电力建设施工技术规范第5 部分：管道及系统》（DL 5190 .5-2019）

22.《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169 -2016）

国家及地方现行道路、市政给水排水管道施工及验收技术规程和工程设计图纸，以及最新验收标准相关规范等。

附件：

工程检测合同书

项目名称：

甲 方：黄山市城市基础设施建设处

乙 方：

年 月 日

工程检测合同

甲 方： 电话：

乙 方： 电话：

甲方经评标委员会的认真评审，决定将本项目采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方协商一致同意按如下条款和条件签订本合同：

一、货物的名称、技术规格和数量/服务的名称、内容、期限等

1、概况：该项目主要建设内容包含：公有建筑保护修缮及活化利用约25116平方米，沿街立面历史风貌修复提升约2210米，传统街巷立面及路面整治改造约38201平方米，配套停车场等基础设施约15300平方米。该项目合同价约9900万元。最终项目内容根据实际调整为准。

2、服务内容：对上述项目的道路工程、排水工程、绿化工程、照明工程、交通工程、强弱电等建设内容（包含但不限于路基及路面弯沉，参与管道功能性试验等）从开工至项目竣工验收合格的全过程试验检测，按国家规范出具所有试验检测报告，并承担相应的法律责任。

3、服务期限：从项目开工到项目竣工验收合格的全过程试验检测。

二、合同文件内容

以下文件是合同不可分割的部分：

采购文件及答疑、澄清等；

乙方提交的投标书；

中标通知书；

双方另行签订的补充协议。

三、 合同金额

根据《招标文件》的要求和乙方承诺,本合同的总金额为 元整（￥ 元）。

四、项目负责人：

五、服务要求

1.抽检项目均应在验收前完成检测，数量以实际发生并经相关单位审核确认为准。

2.乙方必须现场收样，确保试验数据的客观、公正、科学；乙方所完成的工作内容必须达到国家相关法规对环境保护的要求。

3.乙方须编制切实可行的现场检测和见证检测方案报甲方审批，并按审批后的方案认真检测。

4.乙方只对甲方负责，严禁擅自听从监理单位与施工单位的不合法或不合理意见，否则予以处罚直至终止合同。

5.乙方接到通知后必须及时完成检测工作，反馈检测结果，以确保施工工序正常开展及工期安排的总体需要。

6.乙方的检测结果，要以书面形式给甲方及监理；如果发现检测结果不合格，需第一时间通知甲方。

7.乙方须定期向甲方汇报月度检测内容，以便使试验检测工作更好服务于工程施工。

8.乙方人员要服从甲方的协调与安排，及时完成甲方临时指派的其他检测任务，按照甲方的要求参加工程调度会等。

9.乙方须保证出具的试验检测数据能够准确、及时、真实，并对出具的所有试验报告负法律责任。

10.现场检测须符合设计及规范要求，取样分布、分层均匀，负责全路段过程检测，乙方违反上述规定要求，造成工程质量、安全事故的，甲方将依据国家有关规定，追究其责任。

11.检测人员驻场办公，配备必要的设备以适应必须在项目现场试验检测的服务需要，食宿、交通、通信等费用自理。

12.招标方（或施工方）对检测结论有异议的，招标方有权委托具备相同或更高资质的检测机构进行复检。复检结论与原检测结论相同，由异议方支付复检费用；反之，则由检测方承担复检费用，并承担相应责任。

13.工程质保期内，招标方有权要求乙方提供本项目工程检测服务。

14.检测周期满足工程实际推进和规范要求，按时按质出具检测报告。

15.招标方向乙方发出巡查或质量监督抽查验证工程质量检测通知后，乙方应积极响应，1 天内到达项目现场开展检测工作；若乙方未按规定时间到达项目现场完成检测工作的，招标方有权要求乙方承担相应的损失，或委托具备资质的检测机构进行检测，因此增加的费用由乙方承担，招标方有权从检测服务费用的结算中扣除相关的损失和增加的费用；2 次未按上述要求履行检测服务的，招标方有权终止合同并没收履约担保金。

16.质量监督抽查验证工程质量检测在每次检测工作完成后，按项目进度时间节点乙方需向招标方提交3 套试验检测报告，工程交工验收会议15 日前向招标方提交6 套完整的检测报告，巡查工程质量检测工作完成后2 日内向招标方提交6 套完整的巡查报告。

17.检测服务的目标：除合同另有约定外，应当符合国家有关法律、法规和标准规范，满足合同约定、相关检测规范及竣工验收的要求；因乙方履约不当、超规范要求的“多检”、不符合规范要求的“漏检”和“少检”，甲方将依据相关法律法规追究责任方责任，造成损失的，将依法追偿。

18.未经招标方同意，乙方不允许擅自更换项目负责人和检测人员；在征得招标方同意后，保证不影响检测工作正常进行的前提下，按照“同资质更换”或“以高换低”的原则；虽经招标方同意更换的人员，招标方也有权收取项目负责人、检测人员每人/次1000 元、500 元的资格审查费，审查费由招标方直接从审查后最近日期的结算中扣除；更换的人员超过合同人数的30%，招标方有权终止合同并没收履约担保金。

19.为了履行检测服务，乙方应指定一名授权代表与招标方建立工作联系。

20.乙方违反检测合同的规定，将检测服务的任何部分分包，或因其职员失职、渎职造成招标方经济损失的，招标方有权视情节程度，部分或全部扣除履约担保金直至终止合同，由此造成的损失由乙方负责。

21.技术标准和要求符合国家相关质量检测规范。

22、各单项工程实施检测过程中，需由检测机构自行前往项目现场收件，因此造成的差旅费用含于报价之中，不另行计费。

23、乙方建设分支机构的费用包含于本次投标报价中，不单独支付。

24、工程结算中，无论各单项工程的工程量是否增加，乙方的中标价均不得调整。

25、本合同为总价合同，乙方的合同费率包含为满足相关检测规范或标准要求而进行的各项准备工作、专家评审费、会务费、临时设施的建设费用、人员培训、差旅费、技术检测费等全部费用，结算时不得调整。

六、付款条件

1、检测标准：执行《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》（GB50618-2011），该规范无明确规定的执行《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）。

2、检测数量的确认：由甲方、各单项工程的施工单位共同确定检测数量。

3、不符合规范要求的“漏检”和“少检”。除按规定补充检测外，并处以相应“漏检”和“少检”项目检测费用的50%罚款，情形严重的，将报送相关建设或交通行政主管部门进行处罚。

4、检测费用的计算：包干价    万元。

5、付款方式：项目竣工验收合格后一次性付清检测费用。

6、付款人：黄山市城市基础设施建设处。

七、项目完成要求

除相关部门要求提交的材料外，需将各原材料的检测报告、专项工程的检测报告等成果文件提交给甲方。

八、验收要求

（一）质量标准

乙方保证提供的货物或服务质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及乙方相关货物或服务标准及相应的技术规范中之较高者。

（二）验收组织

甲方负责组织验收工作，政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

（三）验收程序

1、成立验收小组， 验收人员应由甲方代表和技术专家组成。

2、验收前要编制验收表格。

3、验收时双方要按照验收表格逐项验收。

4、验收方出具验收报告。

九、售后服务内容及期限

执行招标文件和本合同约定

十、违约责任

（一）乙方履约期限超过合同约定的期限。如果乙方由于自身的原因未能按期履行完合同，甲方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。其标准为 / 。

（二）乙方在规定的期限内未能履约。乙方在履行合同过程中，如果遇到不能按时履约情况，应及时以书面形式将不能按期履约的理由、延误的时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，有权决定是否延长合同的履行时间或终止合同。如甲方终止合同，乙方不得要求甲方返还履约保证金；如甲方同意延长合同的履行时间，乙方必须在甲方规定的时间内提供符合质量标准的货物或服务，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如乙方在甲方规定的时间内未能提供符合质量标准的货物或服务，甲方有权终止合同，没收履约保证金，提请政府采购监管部门按规定处理。

（三）乙方履约不符合约定的质量标准，乙方必须重新提供符合质量标准的货物或服务，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如乙方在甲方规定的时间内未能提供符合质量标准的货物或服务，甲方有权终止合同，没收履约保证金，提请政府采购监管部门按规定处理。

（四）乙方将合同转包、擅自变更、中止或者终止合同的，甲方有权终止合同，并将提请政府采购监管部门按规定处理。

（五）甲方未能按时组织验收，由政府采购监管部门按规定处理。

（六）甲方违反合同规定拒绝接收货物或服务的，应当承担由此造成的损失。

（七）验收合格后，甲方未能按时提请付款，由政府采购监管部门按规定处理。

（八）甲方擅自变更、中止或者终止合同，由政府采购监管部门按规定处理按规定处理。

（九）附件2项目要求作为合同附件，每违反一项每次处3000元违约金。

十一、合同签订地点

本合同在 黄山市屯溪区 签订。

十二、合同生效

本合同一式 6 份，经甲乙双方签字盖章。

十三、合同的终止

（一）本合同因下列原因而终止：

1、 本合同正常履行完毕；

2、合同双方协议终止本合同的履行；

3、不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4、符合本合同约定的其他终止合同的条款。

（二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十四、其他

（一）采购文件是本合同的有效组成部分，甲乙双方必须严格按照采购文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

（二）本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，甲乙双方应按有关法律规定及时协商处理。

（三） 合同未尽事宜， 甲乙双方另行签订补充协议， 补充协议是合同的组成部分。

（四） 本合同如发生纠纷， 甲乙双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第①项方式处理：

①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向黄山仲裁委员会申请仲裁。

②向 工程所在地人民法院起诉。

（以下无正文）

甲 方： 乙 方：

单位盖章： 单位盖章：

法定代表人或其委托代理人（签字）： 法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期： 年 月 日

谈判响应函

致：（采购人名称）

1.根据贵方竞争性谈判公告，我方决定参加贵方组织的项目竞争性谈判。我方授权（姓名和职务）代表我方（谈判响应人的名称）全权处理项目谈判响应的有关事宜。

2.我方愿意按照竞争性谈判文件约定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，报价为人民币（大写）  （小写）    元。

3.一旦我方成交，我方将严格履行合同约定的责任和义务。

4.我方愿意提供贵方可能另外要求的、与谈判响应有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的谈判响应人。

谈判响应人：（盖章）

单位地址：

法定代表人：（盖章）

日期：    年    月    日